标段名称：藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程深圳中部换流站三通一平施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2024〕137号 |
| 2 | 项目备案文号 | 发改能源〔2025〕791号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网工程〔2025〕1 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 南方电网计财[2025]6号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 南网超高压公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 广东 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | / |

- 一、项目概况

藏粤直流工程依托玉曲河、察隅曲、克劳龙河（吉太曲）等流域“水风光一体化”清洁能源基地，新建一回±800千伏特高压四端柔性直流送电粤港澳大湾区，在广东广州建设一座±800kV柔直换流站（广州小迳换流站），换流容量5000MW，站址围墙内占地面积19.8261公顷，新建进站道路长度595米，站区围墙长度1833米，站址西北侧和西南侧、东南侧为丘坡地貌，其余地段为丘间平地，场地地面高程20米-85米，大部分地段植被发育，以乔木、灌木为主，部分地段为水塘，三通一平施工包含挖方量187万立方米，填方量181万立方米等。

在广东深圳建设一座±800kV柔直换流站（深圳中部换流站），换流容量5000MW，站址围墙内占地面积20.4791公顷，新建进站道路长度200米，站区围墙长度1818米，站址地貌主要为风化剥蚀残丘和丘间冲沟洼地组成，地势南高北低，东西高中部低，站区中部为窝水涌沟，四周为高山，自然地形高程约119-193米，三通一平施工包含挖方量162.3万立方米，填方量162.3万立方米等，具体建设规模以施工图纸为准。

- 二、采购范围

# 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

- 1.藏粤直流工程深圳中部换流站站区、进站道路及临建设施（集中、临时办公区及其临时道路）场地平整，还建道路，试验桩施工，边坡及挡土墙，站外水源，站外排水系统，临时工程，征地配合，白蚁防治，施工期间水土保持、复垦、环境保护和绿色建造，站内临时堆土场、配合第三方检测、监测等。

三、承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

（一）甲供物资：

1、深圳中部换流站

电气一次设备(含水泵房干式变压器（带外壳）、10kV SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控）、低压开关柜，低压交流电力电缆(不含消防电缆、通信机房接入调度室线缆)、水泵房户内10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型）及10kV交流电力电缆附件、控制电缆、耐火电缆槽盒、水泵房增压水泵（含控制柜及配套阀门管件）、二次综合监控设备（含直流电源、控制保护等）和空调。

- 其他甲供物资： /。