附件A.项目信息清单（标的3标包1.惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目输电线路迁改工程-多模态数字化协同建设管理技术项目）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复(项目立项)文号 | 广供电基〔2024〕149号 |
| 2 | 资金落实情况 | 专纪〔2024〕200号 |
| 3 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 4 | 项目建设地点 | 广州市白云区 |
| 5 | 服务期/框架有效期 | 合同签订之日起360日历天，实际工期以开工报告、竣工报告为准。 |

- 一、项目概况

新建500kV北花甲乙线BHA1-BHA7段双回同塔线路，单线长约1.92km，导线每相采用4×JL/LB20A-720/50铝包钢芯铝绞线，地线采用2根OPGW-120-72-2-4光缆；新建双回路耐张塔7基。更换北花线#20-A1段导线每相采用4×JL/LB20A-720/50铝包钢芯铝绞线，地线采用2根OPGW-120-72-2-4光缆,线路长度0.31km。调整A7-1BH3段导、地线及其绝缘子串和附件，线路单线长约分别0.75km，4×JL/LB20A-720/50铝包钢芯铝绞线，地线采用2根OPGW-120-72-2-4 光缆。拆除500kV北花甲乙线#21-#27段双回线路导、地线，单线长约1.52km,导线为4×JL/LB20A-720/50铝包钢芯铝绞线，地线采用2根OPGW-120-72-2-4 光缆；拆除500kV北花甲乙线#21-#26共计6基双回路塔。

二、采购范围

依托该项目，搭建输电线路迁改多模态数字化协同建设管理平台，实现输电线路迁改建设项目的全过程管理，主要包含以下技术特点：选址选线至可研阶段，利用三维设计平台进行多方案比选；初步设计至施工图设计阶段，测量专业调绘上一阶段测绘成果，线路电气和结构专业协同完成复杂计算校验，实现多模态设计方案可视化对比；施工阶段对施工单位进行交叉跨越施工风险点、线路重要交叉跨越放线、高低腿配比和金具串配串交底，确保施工风险在可控范围内；同步通过项目施工计划与造价动态计量的结合，最后实现模型对建设管理基于计划-分析-实施-调整（PDCA）的辅助功能。

交付物：

（1）《输电线路迁改多模态数字化协同建设管理系统》；
三、报价表及报价要求

| 序号 | 费用名称 | 最高投标限价(元) | 投标下浮率 | 投标报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目输电线路迁改工程-多模态数字化协同建设管理技术 | 1600000 | % |  |  |
| 合计（小写）： |  | 1600000 |  |  |  |

报价要求：

1.按下浮率报价（保留两位小数，如8.88%），同时填报投标报价（投标报价=最高投标限价*（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价。

2.投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞15%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。

3.价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88％时，评标价按（100-1.88）参与计算。

- 四、结算方式

本合同为暂定价合同，最终合同结算价为：以经迁改申请单位审定后的施工图预算（对于预算审定项目）或结算审核报告（对于结算审定项目）中对应合同工作范围的费用×（1-投标下浮率。

五、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求（如有，详见招标文件附件）。