## 标的标包划分表（无分签合同）
附件A-项目信息清单
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 标包号 | 标包名称 | 招标（采购）范围 | 专用资格 | 服务期限（框架招标有效期） | 项目实施地点 | 报价方式 | 预计采购金额（万元） | 备注
1 | 1 | 各类生产在线监测（监控）及信息系统建设、完善、推广实施 | 1-1 | 广西电网省级生产运行支持系统（配网域）（二期）技改项目 | 开展广西电网省级生产运行支持系统（配电域）（二期）项目建设，包括复电池态势感知、故障和勘灾巡视、融合终端数据建设、网级停电通报对比、数据质量监控、系统集成等管控功能建设内容。复电池态势感知包括停电监测、停电综合查询、推送策略配置、停电列车、中压停电态势感知、中压复电快速感知、低压停电态势感知、自定义停电统计功能；故障和勘灾巡视包括故障和勘灾巡视统计分析、故障和勘灾巡视隐患和缺陷统计分析、巡视路线规划、巡视计划管理、巡视计划推送、巡视计划执行、巡视现场监控、机巡照片接口调用、巡视结果分析和审核、巡视报告生成、巡视缺陷管理、巡视隐患管理统计分析功能；融合终端数据建设包括融合终端低压停复电感知，低压拓扑识别、融合终端用户高低电压分析、“车-桩-网”调控管理等功能；网级停电通报功能；数据质量监控包括台账及实时数据监控、智能报告等功能；系统集成包括融合APP数据集成、集成数字认证服务器系统、与机巡系统接口集成、与雷电定位系统集成、与台风预警服务集成、与电网管理平台接口集成等。 | / | 自合同约定之日起至2026年10月30日 | 南宁市 | 总价 | 814.5752
2 |  |  | 1-2 | 广西电网公司营配指挥系统建设 | 本项目开展营配指挥系统个性化建设场景及部分共性功能场景在广西电网公司部署上线及系统推广应用，建设范围为：完成营配指挥驾驶舱、停电一张图、低电压重过载一张图、客户诉求一张图，作业风险一张图、缺陷隐患一张图、业扩全景监控、舆情防控等二级功能场景的部署联调及推广应用实施。系统实施工作包括：环境搭建、系统集成测试、系统初始化、系统等保测定级、系统并网、版本更新发布、系统运行支持、系统使用化、项目管理。 | / | 服务期14个月，起止时间以合同约定时间为准 | 南宁市 | 总价 | 361.26
3 |  |  | 1-3 | 广西电网公司作业全过程智能管控系统建设 | 开展广西电网公司作业全过程智能管控功能建设，实现基于RFID物联网传感技术的工器具识别校验功能，消除工器具出库后监管盲区，实现作业过程中安全工器具“可观、可测、可控”，形成作业人员、作业车辆、作业工器具三合一监管体系，完善优化作业前、作业中、作业后的全过程信息化管理模式，实现中低压作业管理提质增效，杜绝作业体外循环等乱象，保障作业安全。 | / | 服务期12个月，起止时间以合同约定时间为准 | 南宁市 | 总价 | 300.96