## 问题质询
广东电网有限责任公司2025年9月批次35千伏及以上基建项目（含东莞、韶关、清远、汕尾、河源、云浮、揭阳、肇庆、梅州、湛江、珠海、佛山、惠州）施工(二次招标)澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | ACD578B41D804FEDA946B4E05A545CE5 | 2D4C19B085104E66BD4FD51B6A7F31B0Z25C | 110kV赞化至金燕第二回线路工程（架空部分） 1、甲供材问题： 材料清册“防鸟盒”56个。甲供材明细表中，无“防鸟盒”材料。“附件A-项目信息清单（标的9标段2）”中标明“防鸟装置”为甲供材，请问“防鸟装置（防鸟盒）”是否属于甲供物资？等 | 标的 | 梅州兴宁110千伏坭陂输变电工程等2项工程施工 | 是甲供物资。
2 |  |  | 110kV赞化至金燕第二回线路工程（电缆部分） 2、图纸问题： 附件C-图纸（梅州城区220千伏赞化站至110千伏金燕站第二回线路工程施工）-线路部分-S24099S-T0102 电缆土建施工图中单回路电缆沟28米无图纸。请补充图纸？ | 标的 | 梅州兴宁110千伏坭陂输变电工程等2项工程施工 | 详见附件“S24099S-T0102-13 终端场内单回电缆沟平断面图”。
3 |  |  | 110kV金燕站扩建110kV间隔工程 3、招标文件（三）承包方式：※变电部分（一）甲供物资：变电安装工程：电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架。而电气一次主要设备材料清册列有槽式直通桥架 400*200 300米、槽式弯通 400*400*200 1套、槽式直通桥架100*75 50米。附件：【甲供设备材料明细表】中没有这3项材料，请明确该材料是否为甲供材料？ | 标的 | 梅州兴宁110千伏坭陂输变电工程等2项工程施工 | 是甲供物资。 （槽式直通桥架 400*200，电气一次主要设备材料清册上为30米）
4 |  |  | 220kV赞化站扩建110kV间隔工程 4、招标文件（三）承包方式：※变电部分（一）甲供物资：变电安装工程：电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架。而电气一次主要设备材料清册列有铝合金电缆支架（臂长450mm，4层，层高350，立柱1350mm） 14套、槽式直通桥架100*75 80米。附件：【甲供设备材料明细表】中没有这2项材料，请明确该材料是否为甲供材料？ | 标的 | 梅州兴宁110千伏坭陂输变电工程等2项工程施工 | 是甲供物资。