附件A.项目信息清单（ 110千伏黄金围输变电工程（电气分册） 监理）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 广供电基〔2024〕216号 |
| 2 | 项目核准/备案文号 | 穗发改核准〔2023〕17号 |
| 3 | 资金落实情况 | 广供电资〔2025〕26号 |
| 4 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 5 | 项目建设地点 | 广州市白云区 |
| 6 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 广州市电力工程设计院有限公司 |
| 7 | 工期/服务期 | 合同签订之日起至2026年12月31日，实际工期以开工报告、竣工报告为准。 |

一、项目概况

※变电部分

- 1、110kV黄金围变电站工程（电气分册）：本期新建63MVA主变压器2台，110kV出线2回，10kV出线2×16回，每台主变10kV侧各安装2组6MVar低压并联电容器和1组6MVar低压并联电抗器。远期新建63MVA主变压器3台，110kV出线3回，10kV出线3×16回，每台主变10kV侧各安装2组6MVar低压并联电容器及1组6MVar低压并联电抗器。

- 2、220kV石井站扩建工程：本期在220kV石井站扩建110kV电缆出线间隔1个。

- 3、110kV滘心站扩建工程：本期T接滘心站110kV #2 GIS现有备用电缆筒。

- 4、220kV罗涌站扩建工程：本期220kV罗涌站改造间隔内导线。

※线路部分

1、110kV黄金围T接罗石线电缆线路工程：新建单回电缆线路路径长度约为 2.04 千米，电缆型号：YJLW03-Z-64/110-1×1200（隧道外）、YJLW02-Z 64/110-1×1200（隧道内）。

2、110kV黄金围T规划石井～滘心电缆线路工程：新建单回电缆线路路径长度约 0.79 千米，电缆型号：YJLW03-Z-64/110-1×1200。

3、110kV石井～滘心电缆线路工程：新建单回电缆线路路径长度约1.339 千米，YJLW03-Z-64/110-1×1200（隧道外）、YJLW02-Z64/110-1×1200（隧道内）。

4、110kV罗石线增容改造工程：110 千伏罗石线罗涌站～#24+1 塔段导线增容,导线采用 1×JNRLH3/LBY-200/45 铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线，更换段路径长度约1×4.65千米。

5、110kV罗槎线增容改造工程：更换 110 千伏罗槎线罗涌站 ～ 槎 头 站 段 线 路 路 径 总 长 4.48 千 米 ， 架 空 导 线 采用1×JNRLH3/LBY-200/45 铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线。

※通信部分

- 1、110kV黄金围变电站通信设备工程：110kV黄金围变电站站内新装通信设备及对侧加装通信设备等。

- 2、110kV黄金围T接罗石线电缆线路工程（配套光缆部分）：新建 1 条 48 芯光缆进石井站，形成黄金围-石井 48 芯直达光缆路由，光缆路径长约为2.22 千米。

- 3、110kV黄金围T规划石井～滘心电缆线路工程（配套光缆部分）：新建1条48芯光缆进滘心站，形成黄金围-滘心 48 芯直达光缆路由，光缆路径长约为0.94千米。

- 4、110kV石井～滘心电缆线路工程（配套光缆部分）：新建1条48芯光缆，形成滘心-石井48芯直达光缆路由，光缆路径长约为1.87千米。

- 具体建设规模以审定版施工图纸为准。

二、招标采购范围

施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理，以及初步设计概算（或施工图预算）中监理计费范围以外但与工程相关的监理工作。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

- 三、报价表

| 序号 | 费用名称 | 最高投标限价(元) | 投标下浮率 | 投标报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 变电工程 | 529014.69 | % |  |  |
| 1 | 110kV黄金围变电站工程（电气分册） | 467887.52 |  |  |  |
| 2 | 220kV石井站扩建工程 | 53592.93 |  |  |  |
| 3 | 110kV滘心站扩建工程 | 7295.74 |  |  |  |
| 4 | 220kV罗涌站扩建工程 | 238.50 |  |  |  |
| 二 | 线路工程 | 324112.59 |  |  |  |
| 1 | 110kV黄金围T接罗石线电缆线路工程 | 150985.65 |  |  |  |
| 2 | 110kV黄金围T规划石井～滘心电缆线路工程 | 13369.65 |  |  |  |
| 3 | 110kV石井～滘心电缆线路工程 | 18893.29 |  |  |  |
| 4 | 110kV罗石线增容改造工程 | 70432.00 |  |  |  |
| 5 | 110kV罗槎线增容改造工程 | 70432.00 |  |  |  |
| 三 | 配套通信工程 | 21788.43 |  |  |  |
| 1 | 110kV黄金围变电站通信设备工程 | 15780.28 |  |  |  |
| 2 | 110kV黄金围T接罗石线电缆线路工程（配套光缆部分） | 2534.46 |  |  |  |
| 3 | 110kV黄金围T规划石井～滘心电缆线路工程（配套光缆部分） | 1274.88 |  |  |  |
| 4 | 110kV石井～滘心电缆线路工程（配套光缆部分） | 2198.81 |  |  |  |
| 投标报价总金额 |  | 874915.71 |  |  |  |

报价要求：

（1） 按下浮率报价（保留两位小数，如8.88%），同时填报投标报价（投标报价=最高投标限价*(1-投标下浮率)，四舍五入保留位两位小数)。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价。

（2）投标人所报的下浮率不低于0%为有效报价，下浮率>10%的必须附详细的成本分析报告（成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理)

（3）价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88%时，评标价按（100-1.88）参与计算。

- 四、结算方式

下浮率报价，按实结算。结算监理费=（与合同范围对应的审定初步设计概算监理费+ 初设概算监理计费范围以外的监理工作费用）×（1-投标下浮率）±合同内约定且实际发生的相关奖罚费用 + 招标代理服务费。

五、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

/

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足中国南方电网有限责任公司《监理项目部工作手册》、中国南方电网有限责任公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求。

- （三）严格执行以下管理要求：

- 1、严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。

- 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。

- 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。

- 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。

- 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。

- 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。

- 严格执行南网“八不准”。

- 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。

- 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。

- 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。

三、图纸

/。

四、其他要求

招标人根据委托的监理范围和内容，随招标文件向投标人提供与监理范围和内容有关的以下文件、资料：

（1）工程项目建议书；

（2）工程项目批复文件；

（3）工程前期有关文件（可研及初设审批文件）；

（4）质量控制、造价控制、进度控制、安全生产管理、合同管理、信息管理、组织协调目标；

（5）南网质量验评标准；

（6）有关设计文件及资料。