## 问题质询
海南电力产业发展有限责任公司2025-2026年储能技术（海南）共享实验室建设项目EPC总承包专项公开招标项目项目澄清问题答复汇总表
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 招标文件中，分项报价表章节第一页，第二项“恒温恒湿试验箱”的测量范围及要求中描述： 温度：-40℃~100℃ 湿度：10%RH~98%RH 内容积：每腔 9000L 及以上(独立两腔，两腔一体) 精度：温度：±2℃ , 温度波动度：±1℃ , 温度均匀 度：2℃湿度: ±3%RH 其他：水冷型，预留水冷接口；设有泄压口和接水 盘；设有拦水闸， 可用于模组灭火；测温电阻需双套配置；设有急停开关、运行指示灯 、控制界面； 压缩机需使用泰康、日立、松下、丹佛斯中的一种；湿 度传感器需使用瑞士罗卓尼克或美国霍尼韦尔；不得存在进口管制元 器件。 但在技术规范中3.1.2章节中，恒温恒湿试验箱的技术描述如下： 1)温湿度范围：-40℃~100℃，10%RH~98%RH； 2)腔体及内容积：三腔一体化温箱，各腔室独立，单腔容积不低于550L； 3)精度要求：温度±2℃，温度波动度：±1℃，温度均匀度：≤2℃，湿度:±3%RH。 4)冷却方式：水冷型，预留水冷接口； 5)其他：设有泄压口和接水盘；测温电阻需双套配置；设有急停开关、运行指示灯、控制界面。 请问，箱体技术要求以哪个描述为准？ | 通用技术 | 标包 | [储能技术（海南）共享实验室建设项目EPC总承包] | 箱体技术要求以“分项报价表”描述为准，技术规范书中关于箱体的技术要求已同步更新，详见附件：标段1技术规范书。
2 | 联合体投标问题，联合体投标是联合体内的每一个供应商都需要报名参加，还是只需要牵头人报名就可以？ | 商务 | 项目 | 海南电力产业发展有限责任公司2025-2026年储能技术（海南）共享实验室建设项目EPC总承包专项公开招标项目 | 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。联合体报名和投标事宜详见招标文件有关内容。
3 | 针对业绩评分标准里写的“同类工程业绩指 具备易燃易爆设备及产品性能检测实验室建设、施工或项目总承包的相关业绩”要求，请问业绩必须同时具有易燃易爆设备和产品性能检测两个条件吗？ | 商务 | 项目 | 海南电力产业发展有限责任公司2025-2026年储能技术（海南）共享实验室建设项目EPC总承包专项公开招标项目 | 业绩评分标准中的同类业绩要求“易燃易爆设备及产品性能检测”需同时具备。