## 问题质询
海南电网有限责任公司2026年第一批配网材料类物资框架公开招标项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 94383F20A29A4546804C45810E066828 | 28F2059884A3488585E4FB23CFD7CF5EZ261 | 本次招标分为三个标段 是需要做三个文件还是可以做在一起 投标小工具上若选择所有标段是可以同时下载所有文件。 | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2026年第一批配网材料类物资框架公开招标项目 | 按所投的标包分别制作投标文件。
2 | F7D220765F894B8BA6DAE4135CE9705C | 28F2059884A3488585E4FB23CFD7CF5EZ261 | 请问10kV瓷横担绝缘子标段的业绩是否只能放10kV瓷横担绝缘子对应货物名称的业绩，能否放10kV瓷绝缘子的业绩呢？ | 专用技术 | 标的 | 10kV瓷横担绝缘子 | 10kV瓷横担绝缘子标包的业绩放含有10kV瓷横担绝缘子对应货物名称的业绩。
3 | 8AA9430CBAF041D998D9B4D0018EE3E8 | 28F2059884A3488585E4FB23CFD7CF5EZ261 | 10kV柱式绝缘子、10kV悬式绝缘子、10kV瓷横担绝缘子三个标段，投标小工具下载的文件格式商务部分和技术部分只有一份，请问投标响应文件商务和技术部分是三个标段做到一起，还是按标段做三份呢？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2026年第一批配网材料类物资框架公开招标项目 | 按所投的标包分别制作投标文件。
4 | CCA93F7D48CE4A30BC1513CC93411BE0 | 28F2059884A3488585E4FB23CFD7CF5EZ261 | 开标一览中只有柱式绝缘子R8ET170L产品，在技术规范专用部份中又提供了两个柱式绝缘子产品，除R8ET170L外，还有R8ET125L，应答时需要两个均应答提供两个产品的试验报告还是只需提供R8ET170L的试验报告，应答R8ET170L就可，请明确。 | 专用技术 | 标的 | 10kV柱式绝缘子 | 只需提供R8ET170L的试验报告。
5 | D5C205AFBB7F4BE49020538D216B351C | 28F2059884A3488585E4FB23CFD7CF5EZ261 | 供货业绩指对应标包物资的供货业绩，柱式绝缘子标包只能提供柱式绝缘子合同；瓷横担绝缘子只能提供瓷横担合同吗？合同后是否需要放发票佐证？请明确。 | 专用技术 | 标的 | 10kV柱式绝缘子 | 1.10kV柱式绝缘子标包提供含有10kV柱式绝缘子的供货合同；10kV瓷横担绝缘子标包提供含有10kV瓷横担绝缘子的供货合同。 2.无需提供发票。
6 | 40F64EBEC16E44B99492B4A6CAE053EB | 28F2059884A3488585E4FB23CFD7CF5EZ261 | “10kV线路柱式瓷绝缘子技术规范书（专用部分）”中有R8ET125L的技术规范参数，但R8ET125L不在海南电网有限责任公司2026年第一批配网材料类物资框架公开招标项目需求预测明细表内，请问需提供技术规范响应及R8ET125L的检验报告吗？ | 通用技术 | 标的 | 10kV柱式绝缘子 | 不需要。
7 | EE6B646722684D13B9668DF22C34AC54 | 28F2059884A3488585E4FB23CFD7CF5EZ261 | 通用规范对横担RA5.0ET165的试验要求（逐个试验项目必选机械破坏负荷试验、抽样试验项目必选雷电冲击干耐受电压试验）与国标GB/T 1001.1-2021不符 | 通用技术 | 标的 | 10kV瓷横担绝缘子 | 按照技术规范书要求执行。
8 | 420D799C658D43E0BDC855BBAA9624FD | 28F2059884A3488585E4FB23CFD7CF5EZ261 | 通用规范对柱式R8ET170L、R8ET125L的试验要求（逐个试验项目必选机械破坏负荷试验、抽样试验项目必选雷电冲击干耐受电压试验）与国标GB/T 1001.1-2021不符 | 通用技术 | 标的 | 10kV柱式绝缘子 | 按照技术规范书要求执行。
9 | B2D19D6353364D529577521E80A44FC7 | 28F2059884A3488585E4FB23CFD7CF5EZ261 | 我公司为制造商，商务-制造商授权书中，是否可直接响应“本标包我公司无需提供此项响应。”？文件中提供的授权书格式可以删除吗？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2026年第一批配网材料类物资框架公开招标项目 | 1、投标人为制造商，可直接响应“本标包我公司无需提供此项响应。” 2、不可以。