## 问题质询
广东电网公司2026年机房监控系统框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 技术规范书“2.投标要求”的“8.标项为重要指标”，请明确“标项”内容是什么？谢谢。 | 通用技术 | 标的 | 机房监控系统 | 已发送 | 正式投标 | 此文字为多余内容，请忽略
2 | excel“附件5：机房监控系统-物资清单权重表”里面的“配件权重”表，请问“权重”一例的百分比是否为单项产品的需求数量权重还是价格权重（即限价）？ | 通用技术 | 标的 | 机房监控系统 | 已发送 | 正式投标 | 权重表仅作为价格分计算中的权重设置
3 | 技术规范书“4.5.机房环境监控”的“(2)温湿度传感器”尺寸要求为“产品尺寸：86*86*32（单位： mm，误差±0.5mm）”，但在《物资配置报价表》中“序号78 温湿度传感器”的尺寸要求为“外型尺寸：100*43mm”。请明确温湿度传感器的尺寸需求，谢谢。 | 专用技术 | 物资类别 | 机房监控系统 | 已发送 | 正式投标 | 《物资清单权重表》中“温湿度传感器”的尺寸要求为“86*86*32（单位：mm，误差±0.5mm）”；“外型尺寸：100*43mm”为供电电源尺寸要求，与技术规范书中要求一致