附件A.项目信息清单（广州供电局2025-2027年随轨共建电力廊道土建及结构关键技术研究项目）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项(可研批复)文号 | 《广州供电局规划研究中心关于广州供电局 2025 年依托基建工程技术创新专题可行性 研究报告评审意见的报告》广供电规划〔2025〕136号。 |
| 2 | 资金落实情况 | 《广州供电局规划研究中心关于广州供电局 2025 年依托基建工程技术创新专题可行性 研究报告评审意见的报告》广供电规划〔2025〕136号。 《广州供电局规划研究中心关于220千伏白鹅潭输变电工程（第一分册）施工图设计及预算评审意见的报告》广供电规划〔2025〕147号。 |
| 3 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 4 | 项目建设地点 | 广州市 荔湾 区 |
| 5 | 服务期/框架有效期 | 合同签订之日起至2027年12月31日，实际服务期以委托函上载明的时间为准。 |

- 一、项目概况

本项目围绕随轨共建条件下电力廊道的土建与结构关键技术展开系统研究，旨在构建适用于该类工程的结构设计体系与空间协同策略，填补当前国内在共建模式下相关理论体系与技术标准方面的空白。研究内容涵盖独立与共构两类模式下的平纵面协调设计、复杂接口结构分析、邻近效应与加固措施评估、典型断面布置优化、关键节点结构安全、以及消防、通风、排水等附属功能的一体化集成方案，具有明显的工程前瞻性和理论创新性。

本项目研究将有力支撑以广州为代表的特大城市开展轨道交通引导型地下空间集成开发，通过研究成果的工程试点应用，形成可复制、可推广的设计与建设模式，推动我国市政管廊建设从“分散独立”迈向“融合共建”新阶段。项目的实施不仅具有重要的工程示范意义和产业引领价值，也将为构建韧性城市、提升城市生命线系统的安全水平与运维效率提供强有力的技术支撑。

项目研究成果将开创国内市政管廊建设新模式，打造大型线性基础设施在特大城市中心城区地下空间资源开发的典范，以及为同类型电力廊道建设提供可借鉴的建设模式。形成随轨共建电力廊道土建及结构关键技术研究报告1份。

二、采购范围

执行《南方电网公司基建工程设计管理控制文件》及广州供电局有限公司相关文件要求，满足国家、南方电网公司的质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准。

本项目旨在研究轨道交通与电力廊道同步建设方案，重点针对独立区间及共构两种模式，分析其对地铁和电力隧道结构、附属设施的影响，并在区间段、工作井及地铁车站等关键场景开展可行性方案研究。主要研究内容包括：

（1）独立区间模式下平纵面设计研究。

（2）独立区间模式下与地铁位置关系影响及加固措施研究。

（3）独立区间模式下通风、消防、监控、排水等附属设施研究。

（4）共构区间模式下平纵面设计研究。

（5）共构区间模式下断面布置及特殊结构节点研究。

（6）共构区间模式下通风、消防、排水、监控等附属设施研究。

- 报价表及报价要求

| 序号 | 工程或费用名称 | 预计 数量 | 最高投标限价 |  | 投标下浮率 | 投标报价 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（元） | 合计（元） |  | 单价（元） | 合计（元） |  |
| 1 | 随轨共建电力廊道土建及结构关键技术研究 | 1 | 2508000 | 2508000 | % |  |  |  |

报价要求：

- 按下浮率报价（保留两位小数，如8.88%），同时填报投标报价（投标报价=最高投标限价*（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价，如单项报价与投标下浮率不对应的也需按投标下浮率修正单项报价。

- 投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞15%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。

- 价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88％时，评标价按（100-1.88）参与计算。

- 四、结算方式

- 相应阶段结算价=最高投标限价 ×（1-中标下浮率）。

五、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

/

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求（如有，详见招标文件附件）。