附件A.项目信息清单（广州供电局2025-2027年电力管廊与地铁隧道共建工程电磁耦合参数评估技术及控制值研究项目）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项(可研批复)文号 | 《广州供电局规划研究中心关于广州供电局 2025 年依托基建工程技术创新专题可行性 研究报告评审意见的报告》广供电规划〔2025〕136号。 |
| 2 | 资金落实情况 | 《广州供电局规划研究中心关于广州供电局 2025 年依托基建工程技术创新专题可行性 研究报告评审意见的报告》广供电规划〔2025〕136号。 《广州供电局规划研究中心关于220千伏白鹅潭输变电工程（第一分册）施工图设计及预算评审意见的报告》广供电规划〔2025〕147号。 |
| 3 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 4 | 项目建设地点 | 广州市 荔湾 区 |
| 5 | 服务期/框架有效期 | 合同签订之日起至2027年12月31日，实际服务期以委托函上载明的时间为准。 |

- 一、项目概况

本项目围绕轨道交通与电力廊道共建所面临的电磁耦合参数评估与控制值缺失问题，开展如下方面研究：分析潜在电磁骚扰源（如高压电缆工频场、暂态冲击、地铁启动大电流等）特性及其对管廊内典型设备和人员的影响；研究多源电磁骚扰的耦合机理与传播路径，揭示其对跨系统设备的潜在威胁机制；构建涵盖直流、低频、工频、谐波等多时空特征的电磁骚扰参数评估体系；调研设备抗电磁干扰能力并结合共建工程实际，确定设备和人员的电磁骚扰控制值。核心技术包括多源电磁耦合机理分析、跨系统协同防护的多维度表征体系构建。预期目标为提出共建工程复杂电磁环境对设备和人员的评估方法，解决现阶段缺乏共建工程电磁影响评估方法和难以界定安全阈值的问题。探明共建工程复杂多源电磁骚扰的耦合机理与传播路径，揭示其对地铁信号设备和供电系统、电缆及其监控系统的潜在威胁机制，为跨系统电磁防护设计提供依据。提出适应共建工程需求的电磁骚扰表征参数体系，获得各类表征参数的控制值，填补电力与地铁在共建场景下的控制值空白，形成统一的设计规范和运维依据，保障设备抗扰度与人员安全。为随轨道交通共建电力廊道提供关键技术支撑。

二、采购范围

执行《南方电网公司基建工程设计管理控制文件》及广州供电局有限公司相关文件要求，满足国家、南方电网公司的质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准。

1、设备和人员面临的电磁影响分析研究：分析潜在的骚扰源及其特性，确认可能面临电磁影响的典型设备和对人身安全造成威胁的工况；

2、各类电磁骚扰的机理和干扰途径研究：研究复杂多源电磁骚扰对地铁信号系统和供电系统、电缆及其监控系统和人身安全影响的作用机理和干扰路径；

3、各类电磁骚扰的表征参数研究：针对共建工程中的复杂电磁特性，建立涵盖直流、低频、工频、谐波、暂态、空间、地中、设备和人员的多时空特征电磁骚扰参数评估体系。

4、设备和人员的耐受能力调研，以及相应表征参数控制值的确定：调研各类设备电磁抗扰度的国内外规范，结合共建工程实际情况，确定各类设备及人员的电磁骚扰参数控制值，为共建工程电磁安全提供支撑。

5、提出共建工程复杂电磁环境对设备和人员的评估方法，明确电磁干扰的安全边界，解决现阶段缺乏共建工程电磁影响评估方法和难以界定安全阈值的问题。

6、探明共建工程复杂多源电磁骚扰（工频电磁场、暂态冲击电流、地电位不平衡等）的耦合机理与传播路径，揭示其对地铁信号设备和供电系统、电缆及其监控系统的潜在威胁机制，为跨系统电磁防护设计提供依据。

7、提出适应共建工程需求的电磁骚扰表征参数体系，满足跨系统协同防护需求。

8、获得共建工程设备和人员的耐受能力，明确各类表征参数的控制值，填补电力与地铁在共建场景下的控制值空白，形成统一的设计规范和运维依据，保障设备抗扰度与人员安全。

- 报价表及报价要求

| 序号 | 工程或费用名称 | 预计 数量 | 最高投标限价 |  | 投标下浮率 | 投标报价 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（元） | 合计（元） |  | 单价（元） | 合计（元） |  |
| 1 | 电力管廊与地铁隧道共建工程电磁耦合参数评估技术及控制值研究 | 1 | 2612000 | 2612000 | % |  |  |  |

报价要求：

- 按下浮率报价（保留两位小数，如8.88%），同时填报投标报价（投标报价=最高投标限价*（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价，如单项报价与投标下浮率不对应的也需按投标下浮率修正单项报价。

- 投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞15%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。

- 价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88％时，评标价按（100-1.88）参与计算。

- 四、结算方式

- 相应阶段结算价=最高投标限价 ×（1-中标下浮率）。

五、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

/

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求（如有，详见招标文件附件）。