## 问题质询
南网超高压公司2025年第四批服务公开招标项目（2025-FW-4-S-ZB1）澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | C79F0E75360E4D1EAC673DE33C6BF42E | 73967C7E30A843D1B4DAA9E94723E186Z25A | 关于报价表部分，500kV青岩变电站部分：智能网关图像分析服务器-广电五舟S120MS、智能网关服务器-广电五舟S120M；500kV独山变电站部分：智能网关（图像分析服务器）-广州广电五舟科技股份有限公司/S120MS、智能网关（智能网关服务器）-广州广电五舟科技股份有限公司/S120M；请提供这几台设备的序列号，无序列号厂商无法确定设备的配置，无法对维护的备件进行报价 | 通用技术 | 标包 | 视频监控系统维护[梧州局、曲靖局、贵阳局视频监控系统维护] | 关于报价表部分，500kV青岩变电站部分：智能网关图像分析服务器-广电五舟S120MS序列号为：（23300053123201020A0255）、智能网关服务器-广电五舟S120M序列号为：（23300053123201020A0270）；500kV独山变电站部分：智能网关（图像分析服务器）-广州广电五舟科技股份有限公司/S120MS序列号为：（23300053123201020A265），智能网关（智能网关服务器）-广州广电五舟科技股份有限公司/S120M序列号为：（233000530002004300200A0167）；
2 | 541950933F934EC2849EF47DAA4D7453 | 73967C7E30A843D1B4DAA9E94723E186Z25A | 关于报价表中，500kV贺州变电站部分：贺州变电站通讯模块-北京莱特林客光电技术有限公司HTB-1100、梧州变电站通讯模块HTB-1100，请提供具体的参数配置，如（SC/FC接口通讯距离）等详细清单 | 商务 | 标的 | 视频监控系统维护 | 通讯模块参数：AC220V转DC5V，千兆单模单纤，SC接口，0-3km
3 | DCE22EA306F0402397664FE76D1A7DC5 | 73967C7E30A843D1B4DAA9E94723E186Z25A | 1，劳务人员到各区域开展劳务作业交通是否超高压局统一安排，若不是能否结算交通费用？。2，贵阳，曲靖，百色区域劳务人员驻点要求是什么？。3，每个区域每天出勤率是否稳定。 | 商务 | 标的 | 变电外委劳务服务 | 贵阳局： 1.交通由劳务单位自行安排； 2.要求驻点人员具备较强的技术技能； 3.出勤情况需要结合实际工作安排执行。 百色局： 1.交通费由劳务单位自行负责； 2.超高压百色局没有驻点要求，但应在收到百色局委托函所要求的工作时间到达指定站点； 3.出勤率根据实际停电检修及其他日常需要安排，实际以月度或季度外委联系单约定工作时间为准。 曲靖局：1.交通费用自费，超高压曲靖局不进行统一安排，不结算交通费用； 2.驻点无具体要求，但需要在2天内到达站点（云南昭通盐津县牛寨乡牛寨换流站、云南曲靖罗平县罗平变电站）； 3.出勤主要集中在年度检修期间（牛寨站出勤为年度检修期间集中出勤约20天，加零散出勤若干天，罗平站零散出勤若干他天。具体时间依据调度要求，无法提前预估）。